## Tabelle1
Ingo Mennerich, Juli 2015
Überarbeitet Dez 2021
Wie feucht ist die Luft?
Psychrometer: Mit zwei Thermometern die Luftfeuchte bestimmen
Das Programm berechnet die relative Luftfeuchtigkeit aus der Temperaturdifferenz der trockenen Luft und eines durch Verdunstung abgekühlten feuchten Thermometers
Weiterhin wird bei eingegebenen Temperaturen berechnet:
4Sättigungsdampfdruck trockene Luft Etrocken (hPa)
4Sättigungsdampfdruck feuchte Luft Efeucht (hPa)
4Tatsächlicher Dampfdruck e (hPa)
Eingaben (gelb unterlegte Felder):
Temperatur des trockenen Thermometers
Temperatur des feuchten Thermometers
Formeln nach Magnus und Sprung
Berechnung Sättigungsdampfdruck E (Magnus-Formel) | [7 empty] | t = Temperatur °C
Berechnung Wasserdampfdruck e (Sprung´sche Formel)
Psychrometer-Konstante |  |  |  | in Höhen bis 500m kann vereinfacht mit diesem Wert gerechnet werden
Sättigungsdampfdruck, feucht | Ef (hPa) | 26.3742 | 6,112*EXP((17,62*C55)/(243,12+C55))
Psychrometer-Konstante | g (hPa/K) | 0.67
Sättigungsdampfdruck, trocken | Et (hPa) | 39.966 | 6,112*EXP((17,62*C53)/(243,12+C53))
Tatsächlicher Wasserdampfdruck | e (hPa) | 21.6842 | D41-D43*(C53-C55)
Kontrolle: Feuchtkugeltemperatur
Temperatur (trockenes Thermometer) | 29 | °C
Temperatur (feuchtes Thermometer) | 22 | °C |  |  | 22.2712 | °C (feucht)
e | 21.6842 | hPa
E | 39.966 | hPa
Relative Feuchte j | 54.2565 | % | 100*(C58/C60)